## 需求说明
编号 | 内容描述 | 特殊标记
1 | 不合格样品判断（实验室负责提供判断公式） | 输出文件整行红色标记
2 | 量不够的样品，能分装几管分装几管，未分装的目标孔输出文件整行红色标记 | 输出文件整行红色标记
3 | 执行批次文件时，遇到扫码错误的板子，放回原位，继续执行下一板 | 在批次文件执行结束时弹出窗口提示，手动关闭弹窗
4 | 导入文件读取错误，给出错误原因提示 | 无
5 | 分液模式分为一吸一喷，和一吸多喷（此操作不需要在导入文件设置参数）,程序操作界面勾选
6 | 仪器工作效率需要做到最优化
7 | 均一化&MIX工作流程同样需要不合格样品与量不够样品判断，需求与其他流程一样，未在流程图标注
8 | 文件夹的归类清晰。测值记录保存，输出完整文件保存，导出分拣分拣保存等等

## 导入模板
表头内容 | 订单号 | 编号 | Oligo ID | Oligo name | Bases | Total OD | Tubes | OD/Tube | Purification | Synthesizer ID | Source Plate location | Source Plate Well | Target Plate location | 板类型 | Target Well | 需求量 | 是否测值 | 补水 | 体积 | 是否移液 | 原液浓度(pmole) | 吸水体积 | 吸样品体积 | 是否均一化 | 原液总体积（ul） | 目标浓度（pmole） | 补水体积(ul) | 均一化上限体积(ul） | 稀释后浓度（pmole) | 引物相对分子量（MW) | 摩尔消光系数（MEC） | 合成规格
[17 empty] | Y |  |  | Y |  |  |  | Y | 85 | 50 |  | 150 |  |  |  | 2
[17 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | 135 | 20 |  | 1200 |  |  |  | 5
[25 empty] | 185 | 10 |  | 1800 |  |  |  | 10
[25 empty] | 其他（用户自定义） | 其他（用户自定义） | 其他(用户定义） | 其他（用户定义） |  |  |  | 25
数据来源 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 导入文件此列为空 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 | 用户导入 |  | 用户导入 | 此列导入文件为空 | 用户导入 | 用户导入 | 50
用户自定义
说明 | [18 empty] | 当“是否测值”列为Y时，此列为空
公式 | [20 empty] | 96孔板样品原液浓度计算公式：=[（酶标仪测值2-酶标仪测值1）*1.78299*33*1000/引物相对分子量]*[（吸水体积+吸样品体积）/吸样品体积] 384孔板样品原液浓度计算公式：=[（酶标仪测值2-酶标仪测值1）*2.1885*33*1000/引物相对分子量]*[（吸水体积+吸样品体积）/吸样品体积] | [7 empty] | 导入文件此列为空，输出文件：① 原浓度低于目标浓度，不进行稀释操作，稀释后浓度=原浓度 ②原浓度高于目标浓度，稀释后浓度=目标浓度 ③原浓度过高补水超过体积上限，稀释后浓度=按体积上限进行稀释后自动计算的浓度

## 96孔，384孔源板到1.5ml离心管分装流程
输出文件1：导出文件文件（订单号-编号）
输出文件2：完整文件（模板另附）,以批次号命名，保存到指定文件夹
不合格引物判断标准：源液浓度*源液总体积/1000＜合成规格*0.12，即不合格引物
输出文件同96孔源板流程，路径一致
输出文件1：导出文件文件（订单号-编号）
输出文件2：完整文件（模板另附）,以批次号命名，保存到指定文件夹
举例：源孔A1，tubes=3，对应目标孔：A1，B1，C1 计算得出移液体积=50，源液总体积=135。分装时只分装A1，B1孔，C1孔不分装。输出完整文件C1行红色填充
96孔板
判断是否需要测值
N
N
根据文件里的移液体积执行移液操作
输出文件
结束
Y
Y
执行测值操作
判断是否有不合格引物（不合格引物不进行移液
测值结果输出保存
判断是否有量不够引物 移液体积*Tubes≤原液总体积为样品量足够分装。
移液体积*Tubes＞原液总体积为量不够，此时，能够分装多少管分装多少管
开始导入文件
判断源板板型
384孔板
判断是否需要测值
执行移液文件
输出文件
结束
执行测值操作
测值结果输出保存
判断是否有不合格引物（不合格引物不进行移液
判断是否有量不够引物 移液体积*Tubes≤原液总体积为样品量足够分装。
移液体积*Tubes＞原液总体积为量不够，此时，能够分装多少管分装多少管
执行移液文件
输出文件
结束

## 15ml，50ml离心管分装到1.5ml离心管流程
15ml，50ml离心管分装到1.5ml离心管流程
根据移液文件执行移液，不涉及测值流程

## 均一化&MIX工作
均一化&MIX工作输出文件： 1.MIX孔对应的引物（需要引物名格式统一）。 2.输出完整文件（模板同导入模板，补充完整计算的值）。 3.MIX浓度表格
开始导入文件
判断源板板型
96孔板
384孔板
判断是否需要测值
判断是否需要测值
Y
N
判断是否需要均一化
执行测值操作
测值结果输出保存
判断是否需要均一化
N
按移液文件执行MIX工作
输出文件
结束
Y
根据提供的公式计算均一化需要补水的体积，进行补水操作
按照稀释后的浓度计算MIX体积
按移液文件执行MIX工作
输出文件
结束
N
判断是否需要均一化
N
按移液文件执行MIX工作
输出文件
结束
Y
执行测值操作
判断是否需要均一化
测值结果输出保存
Y
根据提供的公式计算均一化需要补水的体积，进行补水操作
按照稀释后的浓度计算MIX体积
按计算的移液体积进行MIX工作
输出文件
结束
Y
Y
根据提供的公式计算均一化需要补水的体积，进行补水操作
按照稀释后的浓度计算MIX体积
按计算的移液体积进行MIX工作
输出文件
结束
Y
根据提供的公式计算均一化需要补水的体积，进行补水操作
按照稀释后的浓度计算MIX体积
按计算的移液体积进行MIX工作
输出文件
结束

## 统一报错提示
条码扫描错误的，继续执行下一板样品。在批次文件执行结束时弹出窗口提示，手动关闭弹窗